## SKUPAJ GO
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
1. faza
investitor: | SB „DR. FRANCA DERGANCA“ NOVA GORICA
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
objekt: | 3. nadstropje SB NG
datum: | `marec 2021
REKAPITULACIJA GO DEL
FAZA 1
1 |  | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2 |  | ODSTRANJEVALNA DELA | 0
4 |  | ZIDARSKA DELA | 0
3 |  | MK DELA | 0
5 |  | TLAKARSKA DELA | 0
6 |  | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
7 |  | VRATA | 0
8 |  | OPREMA | 0
9 |  | RAZNA DELA | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA 7% | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0

## PRIPRAVLJALNA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen predhodni ogled objekta.
V času gradnje je vključeno čiščenje dostopnih poti preko objekta, ki se bo izvajal potrebi.
|  | enota | skupna količina | cena | Vrednost (€)
01 001 | Ureditev gradbišča skladno s splošnim opisom in vsemi zahtevami koordinatorja za varnost vklljučno z izdelavo načrta ureditve gradbišča ter gradbiščne table. | kom | 1 |  | 0
01 002 | Dobava in izdelava protiprašne stenske zaščite ter demontaža le te po zaključku del ter popravilo poškodb, ki bi nastale v času gradnje | m2 | 32 |  | 0
01 003 | Zaključno zidarsko čiščenje prostorov (tlakov, oblog, pohištvene opreme) pred predajo naročniku. Obračunana se neto površina prostorov. | m2 | 350 |  | 0
01 004 | Lahki delovni odri na delovnih stolicah do višine 2m, upoštevana 1x tlorisna površina. | m2 | 350 |  | 0
01 005 | Dobava in montaža ozbačevalne table dim. 100/150 cm skladno z zahtevami naročnika (sofinanciranje). | kos | 1 |  | 0
01 006 | Izdelava varnostnega načrta. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## ODSTRANJEVALNA DELA
2 | ODSTRANJEVALNA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Vsa rušitvena in ostala dela se lahko pričnejo šele po odklopu vseh inštalacijskih priključkov. Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati vse prenose. Vključen je tudi iznos materiala iz objekta in deponiranje na stalno deponijo s plačilom vseh prispevkov.
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
02 001 | Demontaža steklenih vrat na hodniku in prenos na deponijo na objektu | kom | 1 |  | 0
02 002 | Demontaža lesenih krilnih vrat vključno s kovinskimi podboji z odvozom na stalno deponijo | kom | 11 |  | 0
02 003 | Demontaža in ponovna montaža sprejemnega pulta z odvozom na začasno deponijo v času izvedbe del. | kom | 0 |  | 0
02 004 | Demontaža omar, različnih sestavov, predalnikov, polic, pulta in ostale premične opreme z odvozom na stalno deponijo | kom | 28 |  | 0
02 005 | Prestavitev lesenih omar, različnih sestavov, predalniki, police... Omare in ostalo opremo se deponira za morebitno kasnejšo uporabo | kom | 10 |  | 0
02 006 | Demontaža sanitarne keramike z odvozom na stalno deponijo
| umivalnik | kom | 6 |  | 0
| školjka | kom | 2 |  | 0
| tuš kad | kom | 2 |  | 0
02 007 | Demontaža stenskih pip, enoročne mešalne baterije z odvozom na stalno deponijo | kom | 8 |  | 0
02 008 | Odstranitev inox tirnic s priklopi za medicinske pline. Elemente se deponira za morebitno kasnejšo uporabo. Odstranitev luči. Vključno z odvozom na stalno deponijo. | kom | 6 |  | 0
02 009 | Demontaža stenskih ogledal | kom | 6 |  | 0
02 010 | Odstranitev obstoječe talne obloge (linolej) z odvozom na deponijo. V ceni morajo biti vključeni vsi stroški transporta in deponije za tovrstne odpadke) | m2 | 171 |  | 0
02 011 | Odstranitev obstoječe talne in stenske keramike z odvozom na deponijo. V ceni morajo biti vključeni vsi stroški transporta in deponije za tovrstne odpadke). | m2 | 46.8 |  | 0
02 012 | Odstranitev spuščenega kovinskega stropa vključno s podkonstrukcijo in vgradnimi lučmi. Vključno z odvozom na stalno deponijo. | m2 | 202.8 |  | 0
02 013 | Odstranitev obstoječih zidanih konstrukcij (rušenje obstoječih predelnih sten). Vključno z odvozom na stalno deponijo. | m3 | 27.9775 |  | 0
02 014 | Izvedba prebojev v obstoječih konstrukcijah (AB,opeka), vključno s potrebno zidarsko obdelavo preboja. Preboja za cev fi 125. | kom | 2 |  | 0
03 001 | Odstranitev obstoječega estriha debeline cca. 10 cm z iznosom iz objekta in odvozom na stalno deponijo | m2 | 31.5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## ZIDARSKA DELA
3 | ZIDARSKA DELA
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
03 001 | Izdelava mikroarmiranega estriha debelin 8 cm vključno z akustično podlogo debeline 1 cm in dodatkom za hitro sušenje | m2 | 31.5 |  | 0
03 002 | KV delavec | ur | 25 |  | 0
03 003 | PK delavec | ur | 25 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## OBRTNISKA DELA SPLOŠNO
OBRTNISKA DELA - SPLOSNO
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu so navedeni primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme. Izvajalec lahko ponudi enakovredno ali boljšo.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
Pred vgradnjo vseh materialov je potrebno uskladiti tehnične lastnosti materiala s požarno študijo.
V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO po veljavnih zahtevah zakona RS in EU in usklajene z CE znakom evropske skladnosti. Vsi materiali morajo biti skladni z določili dajanja gradbenih proizvodov v promet po zakonodaji o gradbenih proizvodih, z zagotovljenim pogojem STS.

## MK DELA
4 | MK DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963). Upoštevati tudi SIST EN 13501- požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in Elementov stavb.
Vse stike med betonom, opeko in montažnimi stenami je potrebno bandažirati, stike MK oblog z ostalimi materiali potrebno kitati z akrilnim kitom. Vse stene se dvakrat kitajo in brusijo in dvakrat slikajo s pralnimi barvami.
Prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev opredeljuje SIST EN ISO 14644-1 - klasifikacija čistosti zraka, upoštevati tudi SIST EN ISO 11998:2006, ugotavljanje odpornosti proti mokremu drgnjenju in sposobnosti čiščenja prostorov.
Upoštevati SIST EN ISO 12137-1 in 2:2006 ugotavljanje odpornosti proti praskam.
Vključno s skrito kovinsko oz. leseno podkonstrukcijo – ojačitve v MK stenah glede na pozicije opreme.
Vključno z vsemi ojačitvami za montažo vrat in oken v MK stene.
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
04 001 | Predelne stene - Dobava materiala in montaža lahkih suhomontažnih predelnih sten z obojestransko oblogo iz mavčno kartonskih plošč kot npr. Knauf W112/W115 (enojna/dvojna podkonstrukcija, dvoslojna obloga) - kovinska podkonstrukcija iz tipskih pocinkanih profilov -vmesna vloženo toplotna in zvočna izolacijo (mineralna volna) -bandažiranje in kitanje stikov kot priprava za slikopleskarska dela -2x kitanje in brušenje -stike z masivnimi stenami izvesti z akrilnim kitom -vključno z ojačitvami glede na pozicijo opreme -izolacija hrup 47dB -odpornost za mehanske vplive
a./ | S1a - 20,5cm stena med hodnikom - sobo ter 20,5cm stena med sobo - kopalnico Enostransko vlagoodporne MK stene v sestavi: -2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I) - dvojna podkonstrukcija 7,5cm (npr CW 75) - vmesna toplotna izolacija (15cm mineralna volna) -2x MK plošča (npr. Knauf GKB) | m2 | 56.2 |  | 0
b./ | S1b - 15cm stena med kopalnico - sobo ter stena kopalnica - hodnik Enostransko vlagoodporne MK stene v sestavi: -2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I) - enojna podkonstrukcija 10cm (npr CW 100) - vmesna toplotna izolacija (10cm mineralna volna) -2x MK plošča (npr. Knauf GKB) | m2 | 83.88 |  | 0
c./ | S1c - 22,5cm instalacijska stena z vgradnimi kotlički med kopalnicama Dvostransko vlagoodporne MK stene v sestavi: -2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I) - dvojna podkonstrukcija 5+5cm (npr CW50) - vmesna toplotna izolacija (mineralna volna) -2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I) (sistem kot npr. Knauff W116) | m2 | 20.52 |  | 0
d./ | S1d - 22,5cm instalacijska stena z vgradnimi kotlički med kopalnico in hodnikom Enostransko vlagoodporne MK stene v sestavi: -2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I) - dvojna podkonstrukcija 5+5cm (npr.CW 50) - vmesna toplotna izolacija -2x MK plošča (npr. Knauf GKB) (sistem kot npr. Knauff W116) | m2 | 16.92 |  | 0
e./ | S1e - 20,5 cm stena med sobami MK stene v sestavi: -2x MK plošča (npr. Knauf GKB) - dvojna podkonstrukcija 7,5cm (npr CW 75) - vmesna toplotna izolacija (15cm mineralna volna) -2x MK plošča (npr. Knauf GKB) | m2 | 70.74 |  | 0
f./ | S1f - zapore jaškov vlagoodporne in požarno odporne obloge EI30 v sestavi: -2x vlagoodporna požarna MK plošča (npr. Knauf GKF-I) -enojna podkonstrukcija 10cm (npr. CW 100) -vmesna toplotna izolacija ( mineralna volna) | m2 | 6.12 |  | 0
g./ | S1g - zapore jaškov požarno odporne MK obloge EI30 v sestavi: -2x požarna MK plošča (npr. Knauf GKF) -enojna podkonstrukcija 10cm (npr. CW 100) -vmesna topolotna izolacija ( mineralna volna) | m2 | 5.04 |  | 0
04 002 | S2 - instalacijska stena v prostoru 1 Dobava materiala in montaža lahkih suhomontažnih stenskih oblog iz dvojnih MK plošč -kovinska podkonstrukcija -bandažiranje in kitanje stikov kot priprava za slikopleskarska dela -stike z masivno steno izvesti z akrilnim kitom | m2 | 20.52 |  | 0
04 003 | Dobava in montaža akustičnega rasterskega spuščenega stropa (kot npr.Armstrong) izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih nosilcev širine 15 mm – (kot npr.Prelude 15 MR43), obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1,2 m. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne plošče (kot npr.Perla OP 0.95 TECH ZONE microlook90) dim. 1200 x 600 mm, bele barve, gladka površina s poglobljenim robom. Odboj svetlobe plošč v skladu EN ISO 7724-2/3 (kot opisanov EN 13964) naj bo vsaj 85%. Koeficient absorbcije zvoka po EN ISO 354/11654 1: 0,95. Plošče naj imajo vsaj 42% delež reciklatov po EN ISO 14021:2004 okoljski C2C certifikat), razred gorljivosti A2,s1,d0(EN 13501-1). Razred čistosti površine stropa po EN ISO 16444-1: razred ISO5- primeren za hospitalne objekte. Sistem stropnih plošč in podkonstrukcije mora imeti sistemsko garancijo proti povesu. (hodnik) | m2 | 93.21 |  | 0
04 004 | Dobava materiala in montaža stropov iz mavčno kartonskih plošč debeline 12,5 mm. npr. sistemi Knauf D112. Plošče se montirajo na kovinsko podkonstrukcijo iz tipskih pocinkanih profilov, fiksiranih na stropno nosilno konstrukcijo, kompletno z bandažiranjem in kitanjem stikov, kot priprava za slikopleskarska dela. Upoštevati je tudi kitanje z akrilnim kitom med stropom in zidom. (hodnik, sobe v II.fazi) | m2 | 102.37 |  | 0
04 005 | Enako kot postavka 04 005, le da je strop iz vlagoodpornih MK plošč (npr. kanuf GKB-I) - kopalnice | m2 | 21.41 |  | 0
04 006 | Dobavo in montaža prehodnega profila (kot npr.Axiom BPT 3208 G) med rasterskim stropom Armstrong in mavčnokartonskim stropom v beli barvi. Profil je iz aluminija, visok 50mm in kompletne širine 45mm. Pritrjevalje profila z obešali na strop preko obešalne sponke ravna/ukrivljena. Profili se povezujejo s tipsko ploščico | m1 | 137.65 |  | 0
04 007 | Dobava in izdelava tipskih revizijskih odprtin dimenzije 40x40cm vključno s pokrovom iz mavčnokartonske plošče | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## TLAKARSKA DELA
5 | TLAKARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Upoštevati je potrebno vse standarde zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev, ki jih opredeljuje SIST EN ISO 14644-1 - klasifikacija čistosti zraka, glede na stopnjo varnosti opredeljuje IEC 60364-7-710, požarno odpornost po požarni študiji, zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani standardi.
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
05 001 | Dobava in polaganje homogene talne obloge (npr. UPOFLOOR ZERO), v rolah širine min. 140 cm, debeline min. 2 mm, abrazijski razred po EN 660-2 razred T, certifikat Der Blue Angel, obrabni sloj odporen na praske, ognjeodpornost Cfl-f1, protizdrstnost R9, elektrostatičnost EN 1815, antibaktericidna in antifungicidna, odporna na koleščke stolov po EN 425 in točkovne obremenitve po EN 433, dimenzijska stabilnost po EN 434 montaža zajema : 100 % lepljenje in natančno opasovanje, varjenje stikov, dobava in montaža zaokrožnic. Zaokrožnica 25/25 mm, preko katere se spelje osnovna talna obloga na zid do višine H=10cm, zgornji rob se kita z akrilnim kitom v barvi stene (protiprašna zaščita). Barva po izboru projektanta! (Upofloor zero 5702). Vključno z predhodno pripravo obstoječega tlaka (brušenje, izravnava na stikih in pragovih). | m2 | 149.96 |  | 0
05 002 | Izdelava hidroizolacijskega premaza z mrežico (kot npr. MAPELASTIK ali enakovredno) v debelini 0,5 cm, ki se izvede še 10 cm na zid. hidroizolacija v kopalnicah | m2 | 21.41 |  | 0
05 003 | Dobava in polaganje protidrsne talne keramike, ploščice so dimenzije 60/60 cm, debelina keramike 1 cm, A kvalitete, položene v lepilno malto, fuge se zalijejo z vodonepropustno barvno fugirno maso, fugiranje s prvovrstno epoksidno fugirno maso (kot npr. Fugalite Bio Kerakoll). Protidrsnost R10, stopnja trdote K9. Talna keramika cenovnega razreda cca. 25 eur/m2. Barva po izbiri projektanta. | m2 | 21.41 |  | 0
05 004 | Dobava in polaganje stenske keramike s protiprašnimi zaključki robov, ploščice so dimenzije 30/60, A kvalitete, lepljene z ustreznim lepilom za keramiko, fugiranje s prvovrstno epoksidno fugirno maso (kot npr. Fugalite Bio Kerakoll). Barva po izbiri projektanta. Višina keramike je 2,60m. Upoštevati je tudi vse kovinske vogalnike, kjer so potrebni ter vertikalni premaz sten v conah tušev. Stenska keramika cenovnega razreda cca. 25 eur/m2. | m2 | 104.63 |  | 0
05 005 | Dobava in pritrditev inox lame/pripire na mestih, kjer se menjajo obloge tlakov ali nivoji. | m1 | 5.4 |  | 0
05 006 | Predpremaz za stare estrihe in izravanava z izravnalno maso do debeline 5 mm (oziroma poraba do 7,5 kg/m2 ) | m2 | 171.37 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA
6 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
06 001 | Oplesk zidov s pralno obstojno barvo - polmat s predhodnim čiščenjem podlage, z vsemi pomožnimi deli, preddeli in prenosi, bela barva. Izbor finalnega opleska skladen s SIST EN ISO 11998:2006 in SIST EN ISO 12137-1 in 2:2006. Faze pleskanja so sledeče: - 1x akrilna impregnacija (kot npr. SPECTRA - HELIOS), 1x globinska impregnacija - 1-2x notranji kit (kot npr. SPECTRA – HELIOS) - 2-3x končni pol mat premaz (kot npr.SPECTRA LATEX) Finalne obdelave zidov bodo omogočale redno, temeljito čiščenje in razkuževanje. Tehnični podatki: SESTAVA - akrilna kopolimerna disperzija, pigment, polnila in posebni dodatki SIJAJ - EN 13300 - polmat GOSTOTA - 1,26 + 0,02 kg/l PRALNOST - en 13300, razred 1-2 (DIN 53778-S) REDČENJE - z vodo, 1.sloj: do 20%, 2.sloj: do 10% | m2 | 369.65 |  | 0
06 002 | Oplesk stropov z visoko pokrivno notranjo barvo na osnovi vodne disperzije polimernih veziv (kot npr. JUPOL GOLD), s predhodnim čiščenjem podlage, preddeli in prenosi, barva po izbiri projektanta, možnih več barv. Faze pleskanja so sledeče: - akril emulzija (razredčena z vodo 1:1) - 1x notranji kit - 2x končni premaz Tehnični podatki: PAROPREPUSTNOST - EN ISO 7783-2 GOSTOTA - 1,60 kg/l - visoka pokrivnost - svilnasto mat izgled - odpornost na drgnjenje z univerzalnimi čistili - izjemno nizka vsebnost hladnih organskih snovi | m2 | 225.97 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## VRATA
7 | VRATA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Splošen opis za notranja vrata: Notranja vrata so v kovinskih okvirjih s profilom z globoko brazdo (medicinski podboj). Kljuke morajo biti medicinske oblike, take, ki v največji meri izključujejo možnost nesreč in poškodb. Odpiranje vrat in montaža kljuk in bunk je po navodilih investitorja.
Krila so lesena v ultrapas izvedbi, troje nasadil. Zagotovljena mora biti zvočna izolativnost vgrajenih vrat >30 dB
Požarna odpornost vrat mora biti skladna s požarnim načrtom bolnišnice.
Odpiranje vrat je skladno z zahtevami evakuacijskih poti.
Barva podbojev in krila po izboru projektanta.
Vsa vrata morako biti opremljena s cilindrično ključavnico s sistemnskim ključem po željah uporabnika.
Vrata v kopalnicah so na notranji strani opremljena z metuljčkom za zaklepanje.
Vsa vrata morajo biti na spodnji stranici ustrezno zaščitena proti vodi in vlagi (spodrezana vrata!).
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
07 001 | VRATA V1 – dimenzije120/255 cm, -enokrilna, laminirana. Barva po izboru projektanta. Steklena odprtina. -zidarska odprtina 130/260 cm
| desno odpiranje | kom | 3 |  | 0
| levo odpiranje | kom | 2 |  | 0
07 002 | VRATA V2- dimenzije 80/215 cm, -enokrilna, laminirana. Barva po izboru projektanta. -zidarska odprtina je 90/220 cm
| desno odpiranje | kom | 3 |  | 0
| levo odpiranje | kom | 3 |  | 0
07 003 | VRATA V1P- dimenzije 256/260 cm (zidarska odprtina), dvokrilna zastekljena požarna vrata EI30-SC z nadsvetlobo (glej shemo), dimotesna s samozapiralom, zapora z magnetom vezanim na požarno centralo (drži vrata odprta), električna ključavnica, naletna letev v smeri evakuacije, tipska barva po izboru projektanta. | kom | 0 |  | 0
07 004 | VRATA V2P- dimenzije 293/260 cm (zidarska odprtina), dvokrilna zastekljena požarna vrata EI30-SC z nadsvetlobo (glej shemo), dimotesna s samozapiralom, zapora z magnetom vezanim na požarno centralo (drži vrata odprta), električna ključavnica (kontrola pristopa), naletna letev v smeri evakuacije, tipska barva po izboru projektanta. | kom | 1 |  | 0
07 005 | VRATA V3P- dimenzije 120/210 cm (zidarska odprtina), dvokrilna polna požarna vrata EI30-SC (glej shemo), dimotesna s samozapiralom, električna ključavnica, naletna letev v smeri evakuacije, tipska barva po izboru projektanta. | kom | 1 |  | 0
07 006 | SS1- dimenzije 810/260 cm premična drsna steklena pregradna stena – steklena premična delilna stena dimenzije 810/260 cm (zidarska odprtina), vključno z vodili (strop in tla), sestavljena iz 6 segmentov. Vodilo je skrito nad spuščen MK strop - 3 tirnice vzdolž cele dolžine odprtine. Stena mora zagotavljati zvočno izolativnost min. 35 dB. Barva po izboru projektanta. Komplet predelna stena z vsemi dodatnimi deli in pritrdilnim materialom, vključno s skrito FE podkonstrukcijo v medstropovju. | kom | 0 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## MIZARSKA DELA SPLOŠNO
8 |  | MIZARSKA DELA + OPREMA – SPLOŠNO
Pred izvedbo mora izbrani izvajalec izdelati delavniške načrte vseh netipskih elementov opreme in jih v Potrditev posredovati projektantu in naročniku.
Prav tako mora izbrani izvajalec pred naročilom v potrditev projektantu in naročniku posredovati seznam Vseh tipskih elementov opreme.
- Ponudnik opreme in glavni izvalalec GOI del morata medsebojno sodelovati in usklajevati dela.
- Ponudniki morajo izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov in z upoštevanjem tlorisne dispozicije opreme po prostorih.
- Izbran ponudnik je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
- V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).
Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov
- iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
- iverne plošče, vodoodporne, SIST EN 312
- laminat (debeline manj kot 2mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
- HPL (dekorativni visokotlačni laminat) plošče, SIST EN 438-4
- oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322
Omare, viseče omarice, podstavne omarice
- Korpus omar in omaric izdelan iz iverala debeline 18mm. Iz iverala debeline 18mm mora biti izdelan tudi hrbet omare.
- Vrata omar in čela predalov morajo biti izdelana iz ivernih plošč + 2x laminat.
- Robovi vrat in predalov so zaključeni z ABS nalimkom debeline vsaj 2mm. Robovi nalimka morajo biti posneti. ABS nalimki morajo biti v barvi laminata.
- Police morajo biti izdelane iz iverala in morajo biti vsestransko robljene z robnim trakom. Robni trak mora biti v enaki barvi, kot so police.
- Perforacija za police mora biti tudi na hrbtni strani.
Pohištvene spone, vodila, sistemska ključavnica
- Pohištvene spone (okovje) in vodila morajo biti kvalitetna, podobne kvalitete kot npr. BLUM, sistemske ključavnice podobne kvalitete kot npr. HAFELE.
- Okovje za vrata omar in omaric mora zagotavljati vsaj 60.000 odpiranj.
Montaža
- Pred montažo preveriti dimenzije prostora.
- Pred montažo preveriti mikrolokacije instalacijskih priključkov.
- V cenah izdelkov morajo biti zajete tudi vse zaključne letve.
- V cenah izdelkov mora biti zajeto celotno okovje in pritrdilni material.
- Ponudniki morajo izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov in z upoštevanjem tlorisne dispozicije opreme po prostorih.
- Izbran ponudnik je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
- V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).
- V primerih, ko so predelne stene na objektu suhomontažne (2x dvoslojne mavčne plošče na nosilni podkonstrukciji), je pri izvedbi in montaži opreme potrebno preveriti ali je v steni, na katero bo montirana oprema, vgrajena ojačitev.
- V kolikor ojačitev v steni ni izvedena, se mora pri montaži uporabiti moly vijake za votle konstrukcije (stene).
MIZE
Delovna površina mize je izdelana iz iverne plošče debeline 28 mm, obojestransko laminirane po dogovoru z arhitektom.
Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.
Podnožje je izvedeno iz medsebojno spojenih jeklenih pravokotnih profilov, prašno barvanih v RAL po dogovoru z arhitektom.
Noge so spodaj zaključene s sistemskimi talnimi nastavki, z možnostjo višinske regulacije.
OMARA
Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm.
Vrata so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane enako, kot stene omare.
Vrata so pritrjena s sponami (šarnirji) iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°.
Police so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom. Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.
Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.
Zapora podnožja je alu pločevina debeline 2mm, eloksirana, višine 100mm, nasajena na nogice omare. Stik s tlemi je zatesnjen.
Ročaji so dolžine 240mm, dvotočkovno pritrjeni.
Obešalne kljukice so jeklene, pritrjene na steno omare.
Vrata so opremljena s pohištveno ključavnico.
Nogice so višine 100mm, z možnostjo višinske regulacije ±10mm.
STOLI
pisarniški stol, vrtljiv brez naslona za roke. Naslon in sedalo sedežne školjke iz okolju prijazne umetne mase, z možnostjo reciklaže, barvana po celotnem prerezu materiala, po dogovoru z arhitektom.
Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.
Jekleno ogrodje, z barvano finalno obdelavo. Plinski dvižni mehanizem. Podnožje z gumiranimi kolesi.
SVZ | screen rolo
Pritrjen na AB strop. Višina prostora od finalnega tlaka do stropa je 361 cm (svetla višina). Dolžina roloja je 300 cm. Vključno z dobavo in montažo. Screen rolo z Alu kaseto z navojnico vgrajeno na strop. Screen rolo iz pralnega materiala, z mehanizmom za spuščanje na ročni pogon. V ponudbi mora biti zajet ves pritrdilni material in montaža.

## OPREMA
8 |  | OPREMA
|  |  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
08 001 | OG | ogledalo nad umivalnikom v kopalnici dim. 60/120 cm, kaljeno steklo, lepljeno z distanco na MK steno | kom | 5 |  | 0
08 002 | GO | omara dim: 60x50x220 lesena struktura iz iverala, vrata omar iz HPL | kom | 0 |  | 0
08 003 | GO1 | omara dim: 60x70x220 lesena struktura iz iverala, vrata omar iz HPL | kom | 0 |  | 0
08 004 | OM1 | vgradna omara dim: 160x58x260 lesena struktura iz iverala, vrata omar iz HPL | kom | 0 |  | 0
08 005 | DP1 | previjalni pult z umivalnikom iz kerrocka dim: 185x70, spodaj omarica | kom | 2 |  | 0
08 006 | DP2 | previjalni pult z umivalnikom iz kerrocka dim: 120x75, spodaj omarica | kom | 0 |  | 0
08 007 | DP3 | previjalni pult dim: 142x70, prilagojen invalidom | kom | 0 |  | 0
08 008 | JM1 | miza dim: 320x70cm | kom | 5 |  | 0
08 009 | STO | stol navaden (npr. Integra MIT), barva po izboru projektanta | kom | 0 |  | 0
08 010 | NO | bolniška nočna omarica s predalom z zaklepanjem, z nagibno mizico | kom | 0 |  | 0
08 011 | KS | koš za smeti (mešani odpadki) | kom | 0 |  | 0
08 012 | ST | inox stenska tirnica na dveh višinah 50 in 135cm, dolžina enaka dolžini medicinskega kanala | kom | 14 |  | 0
08 013 | PO | previjalna podloga 50x70x10cm | kom | 0 |  | 0
08 014 | SVZ | screen rolo med posteljami, barva po izboru projektanta | kom | 2 |  | 0
08 015 | ČK | tipski čakalniški stol (npr. integra shey) PVC stol | kom | 0 |  | 0
08 016 | KM | klubska miza fi 60, h=75cm | kom | 0 |  | 0
08 017 | ČKM | čakalniška klubska miza nizka (npr. integra shey) | kom | 0 |  | 0
08 018 | SS | dvodelna steklena stena v kopalnicah, na INOX tečajih (ob neuporabi se širši del zapre ob steno), kaljeno steklo 8 mm dim. 20 (fiksni del) + 70 (krilo) / 210 cm | kom | 6 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## RAZNA DELA
9 | RAZNA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri vseh postavkah obvezno upoštevati tudi grafični del načrta arhitekture. V ceno je vključena zudi izdelava delavniških načrtov, ki jih potrdi odgovorni vodja projekta.
|  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
09 001 | Požarne zatesnitve Dobava in montaža požarnih blazinic za zatesnitev prehodov inštalacij skozi požarne sektorje | kpl | 1 |  | 0
09 002 | Dobava in montaža zaščitne obloge na hodniku. Obloga do višine 120 cm, lepljena na podlago. Npr. inpro sanparrel sheet PVC obloga. Barva po izboru projektanta (designer white 0101). | m2 | 19.32 |  | 0
09 003 | Dobava in montaža zaščitne obloge za pulti z umivalniki. Obloga v širini pulta, višine 40cm nad pultom, lepljena na podlago. Npr. inpro sanparrel sheet PVC obloga. Barva po izboru projektanta (designer white 0101). | m2 | 1.48 |  | 0
09 004 | Dobava in montaža zaščitne obloge na steni za posteljo. Obloga do višine 180 cm, lepljena na podlago. Npr. inpro sanparrel sheet PVC obloga. Barva po izboru projektanta (silver 0105). | m2 | 35.85 |  | 0
09 005 | Dobava in vgradnja vertikalnih zaščitnih vogalnikov dimenzije 30/30/3 mm na vseh izpostavljenih vogalih (hodnik, soba). Vogalniki do višine 120 cm - poravnani z zaščitno PVC oblogo. Barva enaka barvi zaščitne obloge! Tipski vogalniki enakega tipa in proizvajalca kot stenska obloga! | m1 | 10.8 |  | 0
09 006 | Dobava in montaža držala za roke za lažje in bolj varno gibanje pacientov. Npr. Inpro 80. Enostransko na hodniku. Obdelavo in izgled držala potrdi projektant. Npr. Inpro 800, silver 0105 | m1 | 16.15 |  | 0
09 007 | Dobava in montaža notranjih rolo/screen senčil. Tkanina in barva po izboru projektanta. Npr. Coulisse SCR-3010-08 SOFT GREY . Komplet dobava in montaža senčila vključno z vodili in pritrdilnim materialom.
| dim 100x162 cm | kos | 10 |  | 0
09 008 | Izdelava komplet dokazil o izvedeni gradnji skladno z zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
09 009 | Izdelava predloga označevanja sob in steklenih sten ter izvedba po potrditvi projektanta. Oznake se izvedejo v obliki nalepk, ki se lepijo neposredno na vrata (številka sobe višine 20 cm + napis višine 5 cm). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0